## Feuil1
EN JAUNE , VOUS DEVEZ MODIFIER LES VALEURS POUR LA SIMULATIONS, le résultat se trouve dans la partie RESULTATS
|  | UA (W/°K) | COEFFFICIENT D'ECHANGE (C'est la partie à plus difficile à déterminer, faute de renseignements techniques)
TEMPERATURE DE LA DOUCHE |  | 300
| Temp douche | Temp Bonde
| 40 | 35 |  |  |  |  | RESULTATS
|  | Tboiler | TEMPERATURE DE L'EAU CHAUDE
60
|  | Débit douche (L/mn |  | Durée (mn) |  |  |  | cEuro/kWh | PRIX DE L'ENERGIE SUBSTITUEE
DEBIT DE LA DOUCHE |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 13
| échangeur | Tce |  | DUREE D'UNE DOUCHE |  |  |  | sans Récup (euros)
|  | 30 | [5 empty] | 630.4935
Avec Récup (euros)
389.6363
Gain
|  | Np |  | Nd |  |  |  | 240.8572 | euros
|  | nbre personne |  | nbre douche/personne/jour
| Nombre de personnes | 5 |  | 1
|  |  | Janv | Fév | Mar | Avril | Mai | Juin | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc
|  | nj | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| Tfe | Tréseau | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6
| 1ère itération | Eps | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Tfs | 17.5 | 17.5 | 18 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 22 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 17
|  | X | 0.41176 | 0.41176 | 0.40476 | 0.38272 | 0.36709 | 0.35065 | 0.34211 | 0.34211 | 0.35065 | 0.36709 | 0.38272 | 0.4186
|  | C | 0.58824 | 0.58824 | 0.59524 | 0.61728 | 0.63291 | 0.64935 | 0.65789 | 0.65789 | 0.64935 | 0.63291 | 0.61728 | 0.5814
|  | NUT | 0.80952 | 0.80952 | 0.8 | 0.77143 | 0.75238 | 0.73333 | 0.72381 | 0.72381 | 0.73333 | 0.75238 | 0.77143 | 0.81905
| 2ème itération | Eps | 0.49 | 0.49 | 0.48579 | 0.47296 | 0.46425 | 0.45541 | 0.45094 | 0.45094 | 0.45541 | 0.46425 | 0.47296 | 0.49418
|  | Tfs | 17.2499 | 17.2499 | 17.6588 | 18.9322 | 19.8208 | 20.742 | 21.2151 | 21.2151 | 20.742 | 19.8208 | 18.9322 | 17.8603
|  | X | 0.41521 | 0.41521 | 0.40956 | 0.39125 | 0.37779 | 0.36319 | 0.35542 | 0.35542 | 0.36319 | 0.37779 | 0.39125 | 0.40674
|  | C | 0.58479 | 0.58479 | 0.59044 | 0.60875 | 0.62221 | 0.63681 | 0.64458 | 0.64458 | 0.63681 | 0.62221 | 0.60875 | 0.59326
|  | NUT | 0.81429 | 0.81429 | 0.8065 | 0.78224 | 0.76532 | 0.74777 | 0.73876 | 0.73876 | 0.74777 | 0.76532 | 0.78224 | 0.80266
| 3ème | Eps | 0.49209 | 0.49209 | 0.48866 | 0.47785 | 0.47018 | 0.46212 | 0.45794 | 0.45794 | 0.46212 | 0.47018 | 0.47785 | 0.48697
|  | Tfs | 17.3023 | 17.3023 | 17.7279 | 19.0348 | 19.9334 | 20.8561 | 21.3271 | 21.3271 | 20.8561 | 19.9334 | 19.0348 | 17.6872
|  | X | 0.41449 | 0.41449 | 0.40859 | 0.38973 | 0.37604 | 0.36133 | 0.35355 | 0.35355 | 0.36133 | 0.37604 | 0.38973 | 0.40916
|  | C | 0.58551 | 0.58551 | 0.59141 | 0.61027 | 0.62396 | 0.63867 | 0.64645 | 0.64645 | 0.63867 | 0.62396 | 0.61027 | 0.59084
|  | NUT | 0.81329 | 0.81329 | 0.80518 | 0.78029 | 0.76317 | 0.7456 | 0.73663 | 0.73663 | 0.7456 | 0.76317 | 0.78029 | 0.80596
| 4ème | Eps | 0.49165 | 0.49165 | 0.48808 | 0.47697 | 0.4692 | 0.46112 | 0.45695 | 0.45695 | 0.46112 | 0.4692 | 0.47697 | 0.48842
|  | Tfs | 17.2913 | 17.2913 | 17.714 | 19.0163 | 19.9148 | 20.839 | 21.3112 | 21.3112 | 20.839 | 19.9148 | 19.0163 | 17.7222
|  | X | 0.41464 | 0.41464 | 0.40879 | 0.39 | 0.37633 | 0.36161 | 0.35382 | 0.35382 | 0.36161 | 0.37633 | 0.39 | 0.40867
|  | C | 0.58536 | 0.58536 | 0.59121 | 0.61 | 0.62367 | 0.63839 | 0.64618 | 0.64618 | 0.63839 | 0.62367 | 0.61 | 0.59133
|  | NUT | 0.8135 | 0.8135 | 0.80545 | 0.78064 | 0.76353 | 0.74592 | 0.73693 | 0.73693 | 0.74592 | 0.76353 | 0.78064 | 0.80529
TOTAL
| sans récup | Conso initiale (kWh) | 488.25 | 441 | 471.975 | 409.5 | 390.6 | 346.5 | 341.775 | 341.775 | 346.5 | 390.6 | 409.5 | 471.975 | 4849.95
| avec récup | Conso avec récupérateur de calories (kWh) | 288.2084 | 260.3172 | 281.3304 | 251.7427 | 245.5112 | 223.0356 | 222.7855 | 222.7855 | 223.0356 | 245.5112 | 251.7427 | 281.1965 | 2997.2026
| gain | gain (kWh) | 200.0416 | 180.6828 | 190.6446 | 157.7573 | 145.0888 | 123.4644 | 118.9895 | 118.9895 | 123.4644 | 145.0888 | 157.7573 | 190.7785 | 1852.7474
|  | % gain | 0.40971 | 0.40971 | 0.40393 | 0.38524 | 0.37145 | 0.35632 | 0.34815 | 0.34815 | 0.35632 | 0.37145 | 0.38524 | 0.40421 | 0.38201